dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy źródeł światła do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/06/12

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o podanie długości świetlówki oraz o podanie barwy.

Odpowiedź:

Dane dotyczące świetlówki: rura + styki (długość 97 cm + 2 x 0,8 cm), średnica 3,5 cm, dzienna – ciepła.

Pytanie nr 2

Pakiet 2, poz. 25

Proszę o sprecyzowanie trzonka. Czy chodzi o trzonek b-22??

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby trzonek był 2-pinowy.