Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie:

Wymiana słupów trakcyjnych linii kolejowej nr 250 z osprzętem we wskazanych lokatach.

Zadanie składa się z następujących elementów:

- Wymiana słupów trakcyjnych wymienionych w tabeli nr 1 wraz z odciągami na nowe stalowe na fundamentach palowych we wskazanych lokatach. W przypadku umiejscowienia danego słupa pomiędzy torami linii kolejowej nr 250 i 202 prace dla jego wymiany należy uzgodnić z PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Gdyni.

- W przypadku słupów z odciągiem lub odciągami, wymiana dotyczy również odciągów i ich głowic. Wymienić należy również cały osprzęt słupa, z wyjątkiem odłączników sieci. Odłączniki należy przenieść na nowe słupy.

- Przedłożenie harmonogramu wykonania wymiany słupów trakcyjnych.

- Pozyskanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień od podmiotów trzecich w razie takiej potrzeby.

- Zdanie zdemontowanych słupów stalowych, odciągów i osprzętu do siedziby Zamawiającego.

- Skucie dotychczasowych głowic do poziomu -20 cm i zasypanie tłuczniem.

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

- Pomontażowa regulacja sieci.

Tabela nr 1. Lokaty słupów przeznaczone do wymiany

| Lp | lokalizacja | lokata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gdynia Orłowo | 14-44 |
| 2 | Gdynia Redłowo | 17-8 |
| 3 | Gdańsk Zaspa - Wrzeszcz | 5-6 |
| 4 | Gdańsk Oliwa | 8-4 |
| 5 | Gdańsk Przymorze | 6-30 |
| 6 | Gdańsk Zaspa | 5-18 |
| 7 | Gdynia cisowa – Rumia Janowo tor 502 | 28-14 |
| 8 | Gdańsk Żabianka | 9-16 |
| 9 | Gdynia Wzgórze - Redłowo | 10-10A |
| 10 | Gdańsk Stocznia | 01-28 |
| 11 | Gdańsk Stocznia | 01-30 |