dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/09/13

Pytania dot. Zadania nr 1 – utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej

Pytanie 1.

Podany w §4 ust. 4 czas osiągnięcia gotowości do usunięcia uszkodzenia sieci trakcyjnej jest zbyt krótki. Zgodnie z „Planem użytkowania pojazdu kolejowego MTW” (kopia w załączeniu) czas niezbędny na wykonanie przeglądu P1=0,5 h, który musi zostać wykonany każdorazowo przed wyjazdem z bazy prosimy o wydłużenie czasu osiągnięcia gotowości do 30 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu.

Pytanie 2.

Podane w §4 ust. 5 czasy dojazdu pociągu sieciowego wraz z obsługą gwarantującą usunięcie awarii będzie możliwe tylko w przypadku zagwarantowanie przez Zamawiającego bezkolizyjnej drogi przejazdu umożliwiającej nie przekroczenie ustalonego czasu. Proponuję zamieszczenie w §8 ust. 2 zapisu nakładającego na Zamawiającego obowiązku układania bezkolizyjnej drogi przejazdu dla prac związanych z usuwaniem awarii w sieci trakcyjnej,

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia propozycję. Wprowadzony zostaje punkt 9 w §8 ust. 2 o treści:

„9)  ułożenie bezkolizyjnej drogi przejazdu na linii kolejowej nr 250 do prac związanych z usunięciem awarii sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 250”.

Pytanie 3.

Dlaczego w zapisach §6 ust. 2 pkt 1) i 2) nie ma uwzględnionych kosztów zakupu do materiałów użytych w trakcie wykonywania usług objętych umowami. Proponujemy uwzględnienie tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 7%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku. Wyżej wymienione koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie zapisów §11 ust. 2 pkt 1) „przerwanie wykonywanych prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. Ponieważ zapis §6 ust. 2 obejmuje swoim zakresem wykonywanie serwisu awaryjnego i przeglądów okresowych kiedy Zamawiający przystąpi do naliczenia kar? Biorąc pod uwagę fakt, że serwis awaryjny jest usługą świadczoną w trybie ciągłym przez cały okres obowiązywania umowy w jakim przypadku będą naliczane kary? Zgodnie z trybem wykonywania przeglądów okresowych na podstawie obustronnie ustalonego harmonogramu określającego tylko miesiąc wykonania a nie konkretny dzień w jaki sposób Zamawiający określi datę rozpoczęcia naliczania kar?

Odpowiedź:

Kary z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą naliczane odpowiednio:

a) serwis awaryjny - z chwilą zaistnienia sytuacji przerwania robót awaryjnych lub ich wydłużeniu po ustalonym każdorazowo przez Strony terminie wykonania,

b) przegląd okresowy - od 1-ego dnia następnego miesiąca do czasu wykonania zaległej usługi.

Pytanie 5.

Dlaczego w zapisie §11 ust. 2, który dotyczy naliczania kar za wynagrodzenie ustalone w §6 ust. 2 (należność za wykonywanie serwisu awaryjnego i przeglądów okresowych) zamieszczono pkt 2) dotyczący wynagrodzenia ujętego w §6 ust. 3? Zapis ten powinien być zamieszczony w odrębnym ustępie. Naliczanie tego typu kar jest jak najbardziej uzasadnione pod warunkiem, ze termin wykonania prac zostanie wcześniej ustalony z Wykonawcą i zamieszczony w zleceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z §11 ust. 2 pkt 2. Jednocześnie dopisuje się w §11 ust. 6 o treści:

„6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót zleconych po ustalonym przez Strony terminie.”

Pytanie 6.

Dlaczego w §11 ust. 2 pkt 3) jest mowa o przekroczeniu ustalonego terminu usunięcia wad skoro                w żadnym z zapisów umowy nie został ustalony termin ich usunięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w §11 ust. 7 o treści:

„7. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §11 ust.2 pkt 2.”

Pytania dot. Zadania nr 2 – utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Pytanie 1.

W §3 brak zapisu dotyczącego mówiącego o upoważnieniu Wykonawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w §3 ust. 13 o następującej treści:

„13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich otrzymywania.”

Pytanie 2.

Dlaczego w zapisach §3 ust. 5 nie ma uwzględnionych kosztów zakupu do materiałów użytych                   w trakcie wykonywania usług objętych umowami. Proponujemy uwzględnienie tych kosztów                      w wysokości nie mniejszej niż 7%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku. Wyżej wymienione koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 3.

Proszę o wyjaśnienie zapisów §10 ust. 2 pkt 1) „przerwanie wykonywanych prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. Ponieważ zapis §3 ust. 1 obejmuje swoim zakresem wykonywanie serwisu awaryjnego i przeglądów okresowych w jakich przypadkach Zamawiający przystąpi do naliczenia kar? Biorąc pod uwagę fakt, że serwis awaryjny jest usługą świadczoną                w trybie ciągłym przez cały okres obowiązywania umowy w jakim przypadku będą naliczane kary. Zgodnie z trybem wykonywania przeglądów okresowych na podstawie obustronnie ustalonego harmonogramu określającego tylko miesiąc wykonania a nie konkretny dzień w jaki sposób Zamawiający określi datę rozpoczęcia naliczania kar?

Odpowiedź:

Kary z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą naliczane odpowiednio:

a) serwis awaryjny - z chwilą zaistnienia sytuacji przerwania robót awaryjnych lub ich wydłużeniu po ustalonym każdorazowo przez Strony terminie wykonania,

b) przegląd okresowy - od 1-ego dnia następnego miesiąca do czasu wykonania zaległej usługi.

Pytanie 4.

Dlaczego w §10 ust. 2, który dotyczy naliczania kar za wynagrodzenie ustalone w §3 ust. 1 (należność za wykonywanie serwisu awaryjnego i przeglądów okresowych) zamieszczono pkt 2) dotyczący wynagrodzenia, które nie zostało ujęte w żadnym z zapisów umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z §10 ust. 2 pkt 2. Jednocześnie dopisuje się w §10 ust. 5 o treści:

„5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót zleconych po ustalonym przez Strony terminie.”

Pytanie 5.

Dlaczego w §10 ust. 2 pkt 3) jest mowa o przekroczeniu ustalonego terminu usunięcia wad skoro                w żadnym z zapisów umowy nie został ustalony zasady ich usuwania oraz termin ich usunięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w §10 ust. 6 o treści:

„6. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §10 ust.2 pkt 2.”