PRZEDMIAR

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przystanek SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS

Budowa: Przystanek SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS

Obiekt: Przystanek SKM Gdańsk Żabianka- AWFiS

Zamawiający: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni ul. Morska 350

a Jednostka opracowująca kosztorys:

SKM ŻABIANKAv19

strona nr:         2

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontaż urządzeń i kabli na peronie |  |  |  |  |
| 1.1 KNR 506/1706/3 Demontaż głośnika GDT 25/5 z wiaty R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 6 |  |  |
| 1.2 KNR 506/1706/4 Demontaż_ zegara wtórnego z wiaty. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 2 |  |  |
| 1.3 KNR 506/1706/5 Demontaż wskaźnika zbliżania się pociągu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 2 |  |  |
| 1.4 KNR 506/207/5 Demontaż_ automatu biletowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 1 |  |  |
| 1.5 KNR 501/608/1 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 mm lub demontaż na wiacie. | m | 250 |  |  |
| 1.6 KNR 506/1705/1 Demontaż_ aparatów telefonicznych abonenckich, CB, biurkowy/w kiosku/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 1 |  |  |
| Razem 1. Demontaż urządzeń i kabli na peronie |  |  |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji kablowej na peronie |  |  |  |  |
| 2.1 KNR 501/505/6 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 /REGULACJA/ | szt. | 8 |  |  |
| 2.2 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/5 w gruncie kategorii III lub w konstrukcji wiaty, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 20 |  |  |
| 2.3 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 | m | 167 |  |  |
| 2.4 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 50 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 | m | 40 |  |  |
| 2.5 KNR 501/119/5 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do istn. studni kablowej | szt. | 36 |  |  |
| 2.6 KNR 501/119/6 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do tunelu, podłoże: beton, 2 otwory wprowadzone do tunelu | szt. | 8 |  |  |
| 2.7 KNR 501/614/12 Przesunięcie kanalizacji kablowej z 1 rury DVK 110, grunt kategorii III/w czasie budowy peronu i wiaty/. | m |  |  |  |
| Razem 2. Budowa kanalizacji kablowej na peronie |  |  |  |  |
| 3. Okablowanie i montaż urządzeń na peronie i w tunelu |  |  |  |  |
| 3.1 KNR 508/102/5 Montaż uchwytów pod korytka kablowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do konstrukcji | m | 103 |  |  |
| 3.2 KNR 508/705/7 Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 103 |  |  |
| 3.3 KNR 508/705/10 Wykonanie łuku na korytku, szerokości 100 mm | szt. | 16 |  |  |
| 3.4 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek U575, szerokości 100 mm | m | 103 |  |  |
| 3.5 KNR 508/101/6 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do konstrukcji | m | 20 |  |  |
| 3.6 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura RKLG 18 mm – na wiacie. | m | 20 |  |  |
| 3.7 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym – w tunelu. | m | 227 |  |  |
| 3.8 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm – w tunelu. | m | 227 |  |  |
| 3.9 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej lub rury na wiacie ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny – YRPX 4x1,2 | m | 170 |  |  |
| 3.10 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej lub rury na wiacie ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny – XzTKMXpw 2x2x0,8 | m | 320 |  |  |
| 3.11 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny – STP_4x2x0,5 | m | 2 475 |  |  |
| 3.12 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej lub rury na wiacie ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny – YKY 3x1,5 | m | 160 |  |  |
| 3.13 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej lub rury na wiacie ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny – YDY 3x2,5 | m | 755 |  |  |
| 3.14 TPSA 39/207/3 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową | otwór | 50 |  |  |

INSTALACJE TELETECHNICZNE V19

SKM  ŻABIANKAv19

strona nr:         3

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.15 3.15. KNR 508/208/10 Przewody kabelkowe – YRPX 4x1,2 wciągany w kanały typu „P” lub rurki na wiacie | m | 280 |  |  |
| 1.3.16 3.16. KNR 508/208/10 Przewody kabelkowe – XzTKMXpw 2x2x0,8 wciągany w kanały typu „P” lub rurki na wiacie. | m | 240 |  |  |
| 1.3.17 3.17. KNR 508/208/10 Przewody kabelkowe – YKY 3x1,5 wciągany w kanały typu „P” lub rurki na wiacie /w tunelu/ | m | 120 |  |  |
| 1.3.18 3.18.KNR 508/208/10 Przewody kabelkowe – STP_4x2x0,5 wciągany w kanały typu „P” lub rurki na wiacie lub w tunelu | m | 2 380 |  |  |
| 1.3.19 3.19. KNR 508/208/10 Przewody kabelkowe – YDY 3x2,5 wciągany w kanały typu „P” lub rurki na wiacie /w tunelu/. | m | 950 |  |  |
| 1.3.20 3.20. KNR 508/301/6 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konstrukcji przez przyspawanie konsolki | szt. | 25 |  |  |
| 1.3.21 3.21. KNR 508/303/11 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 85x105 przykręcane, 3 wyloty, przewody do 6.0 mm2 | szt. | 25 |  |  |
| 1.3.22 3.22. KNR 505/205/2 Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 8 |  |  |
| 1.3.23 3.23. KNR 505/205/4 Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli STP_4x2x0,5 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 80 |  |  |
| 1.3.24 3.24. KNR 506/703/4 Zarabianie i podłączanie końców kabli YRPX i YDY R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 80 |  |  |
| 1.3.25 3.25. KNR 504/1803/1 Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-18, PpS-20, PpS-22 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 10 |  |  |
| 1.3.26 3.26.KNR 504/1803/9 Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-65 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 15 |  |  |
| 1.3.27 3.27.KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 20 |  |  |
| 1.3.28 3.28. KNR 506/1208/2 Montaż_ konstrukcji wsporczych na wiacie dla instalacji głośnika, kamery lub zegara. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 18 |  |  |
| 1.3.29 3.29. KNR 506/1208/6 Montaż_ konstrukcji wsporczych na wiacie dla instalacji tablicy peronowej informacji wizualnej odjazdów pociągów. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 4 |  |  |
| 1.3.30 3.30 KNR 506/810/3 Zakup i instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych, na wiacie – GDT 25/5. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 13 |  |  |
| 1.3.31 3.31. KNR 506/1505/2 Zakup i montaż tablicy peronowej dwustronnej informacji wizualnej odjazdów pociągów – panel SIP-PI trzy wierszowy z oprogramowaniem systemowym / Kontron/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl. | 4 |  |  |
| 1.3.32 3.32. KNR 506/1505/2 Zakup i montaż kamery szybkoobrotowej typu BOSCH VG4 – 313 – ECE na wiacie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.3.33 3.33. KNR 506/1505/2 Zakup i montaż_ w tunelu kamery kolorowej kopułowej dzień-noc z obiektywem o zmiennej ogniskowej. typu BOSCH NVD – 495 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 11 |  |  |
| 1.3.34 3.34. KNR 506/1505/2 Zakup i montaż w windzie kamery kolorowej kopułowej typu BOSCH VDN – 498. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 3 |  |  |
| 1.3.35 3.35. KNR 506/810/4 Zakup i instalowanie zegara elektrycznego wtórnego dwustronnego okrągłego / średnica 400 mm / z oświetleniem – na wiacie (szyby antywłamaniowe) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.3.36 3.36. KNR 506/1505/1 Zakup i montaż_ kolumny wolnostojącej info.-sos./Kontron/ na peronie lub w tunelu. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 3 |  |  |
| 1.3.37 3.37. KNR 506/1505/3 Uruchomienie i sprawdzenie działania tablicy peronowej informacji wizualnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.3.38 3.38. KNR 506/1506/1 Uruchomienie sieci rozgłoszeniowej na peronie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 1.3.39 3.39. KNR 506/1506/2 Uruchomienie i sprawdzenie działania kamery na peronie lub w tunelu. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 16 |  |  |
| 1.3.40 3.40. KNR 506/1707/2 Sprawdzenie działania zegara zewnętrznego dwustronego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.3.41 3.41. KNR 506/1506/3 Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń info.-sos R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 3 |  |  |

Rozdział 1

SKM  ŻABIANKAv19

strona nr              4

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.42 KNR 506/1505/1 Montaż w tunelu automatu biletowego/wcześniej zdemontowanego/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 1 |  |  |
| 3.43 KNR 506/1506/3 Uruchomienie i sprawdzenie działania automatu biletowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 3.44 KNR 506/1505/2 Zakup i montaż kasownika R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 9 |  |  |
| 3.45 KNR 506/1506/4 Uruchomienie i sprawdzenie działania kasownika. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 9 |  |  |
| 3.46 KNR 506/208/10 Integracja systemów R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 3.47 KNR 506/1704/4 Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo RJ 45, na podłożu betonowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| - Wycena własna Zakup i montaż centralki interkomu kasowego BE-WAY (nr katalogowy LBB 7026/60) | szt | 2 |  |  |
| - Wycena własna Zakup i montaż zasilacza do centralki BE-WAY (nr katalogowy LBB 7102/60) | szt | 2 |  |  |
| - Wycena własna Zakup i montaż zestawu 2 głośników (nr katalogowy LBB 7026/80) | kpl | 2 |  |  |
| - Wycena własna Zakup i montaż mikrofonu od strony klienta (nr katalogowy LBB 7026/53) | szt | 2 |  |  |
| - Wycena własna Zakup i montaż pętli indukcyjnej przed okienkiem kasy | szt | 1 |  |  |
| 3. 53 Wycena własna Zakup i montaż alarmu antywłamaniowego do pomieszczeń. kasy | kpl | 1 |  |  |
| Razem 3. Okablowanie i montaż urządzeń na peronie i w tunelu. |  |  |  |  |
| 4. Doposażenie i uruchomienie urządzeń w centrum sterowania SKM Gdynia |  |  |  |  |
| 4.1 KNR 506/1505/3 Włączenie proj. urządzeń peronowych TVu w centrum sterowania SKM Gdynia. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt | 1 |  |  |
| 4.2 KNR 506/1505/3 Zakup i instalacja Rejestracji audio/1 stacja/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 4.3 KNR 506/1504/8 Zakup stacji dyspozytorskiej Info/SOS /10 stacji/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 2 |  |  |
| 4.4 KNR 506/1614/4 Przeszkolenie obsługi urządzeń rozgłoszeniowych, tablic SIP, punktów info.-sos, urządzeń monitorujących w centrum sterowania i monitorowania SKM Gdynia. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 4 |  |  |
| 4.5 KNR 506/1504/3 Zakup licencji i oprogramowania audio -1 stacja/Kontron/ oraz włączenie proj. urządzeń rozgłoszeniowych peronowych w centrum sterowania SKM Gdynia. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 4.6 Kalkulacja indywidualna Konfiguracja systemów R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| Razem 4 Doposażenie i uruchomienie urządzeń w centrum sterowania SKM Gdynia. |  |  |  |  |
| 5. Wyposażenie szafy kablowej teletechnicznej SKM |  |  |  |  |
| 5.1 KNR 506/1504/6 Zakup, montaż uruchomienie zespołu zasilania rezerwowego /UPS/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 5.2 KNR 506/1602/9 Zakup i zainstalowanie panelu dystrybucji zasilania R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt | 1 |  |  |
| 5.3 KNR 506/1504/6 Zakup, montaż_ oraz uruchomienie rejestratora hybrydowego typu DIBOS 16IP – do 16 wejść R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 5.4 TPSA 40/604/6 Montaż_ zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 100 parach zacisków | szt | 1 |  |  |
| 5.5 KNR 506/204/2 Zakup i instalowanie modułu rozgłoszeniowego /Kontron/. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 5.6 KNR 506/205/1 Zakup i instalowanie modułu genererującego komunikaty głosowe /Kontron/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 5.7 KNR 506/205/2 Uruchomienie centralki sterującej zegarami na peronie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| SKM ŻABIANKAv19 |  |  | strona nr | 5 |
| 5.8 KNR 506/104/8 Zakup,instalowanie i uruchomienie modułu transmisji międzystacyjnej /Kontron/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 2 |  |  |
| 5.9 KNR 506/104/8 Zakup,instalowanie i uruchomienie modułu transmisji lokalnej /do 100 m/ Kontron. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 2 |  |  |
| 5.10 KNR 506/1503/2 Zakup i instalacja transformatora separującego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt | 1 |  |  |
| 5.11 KNR 506/1503/1 Zakup i instalacja zwiernika tyrystorowego dla potrzeb urządzeń teletechnicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt | 1 |  |  |
| 5.12 KNR 505/702/2 Zakup i zainstalowanie patch panela 48 x RJ 45 kat. 6 wraz z uchwytem kablowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt | 1 |  |  |

| 5.13 Kalkulacja indywidualna Integracja systemów R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem 5. Wyposażenie szafy kablowej teletechnicznej SKM. |  |  |  |  |
| 6. Usunięcie kolizji – TELEKOM Telekomunikacja Kolejowa |  |  |  |  |
| 6.1 KNR 501/610/5 Demontaż rury ochronnej stalowej o średnicy 100 mm z kabla światłowodowego lub TKD ułożonego na tunelu. | m | 90 |  |  |
| 6.2 KNR 501/617/4 Przełożenie kabla światłowodowego OTK 8J /tymczasowo – na czas remontu tunelu/ | m | 45 |  |  |
| 6.3 KNR 501/617/5 Przełożenie kabla TKD /tymczasowo – na czas remontu tunelu/ | m | 45 |  |  |
| 6.4 KNR 502/201/3 Zabezpieczenie kabla światłowodowego lub TKD rurą dwudzielną A 110 PS AROT. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | m | 90 |  |  |
| 6.5 KNR 501/617/5 Przełożenie kabla światłowodowego lub TKD wraz z rurą ochronną/docelowo/ | m | 90 |  |  |
| 6.6 KNR 501/505/2 Wymiana pokrywy studni, pokrywy studni 600x1000 | szt. | 1 |  |  |
| 6.7 KNR 501/505/4 Wymiana ram studni, ramy studni 600x1000 | szt. | 1 |  |  |
| 6.8 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 15 |  |  |
| 6.9 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej lub rury w tunelu, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny-kabel XzTKMXpw 10x4x0,8. | m | 40 |  |  |
| 6.10 TPSA 40/702/2 Montaż_ złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1 |  |  |
| 6.11 TPSA 40/606/3 Zakup i montaż_ skrzynki wnętrzowej typu PWwz 20 A. | szt. | 2 |  |  |
| 6.12 TPSA 40/602/2 Zakup i montaż_ zespołów łączówek LSA PLUS 2/10 | szt. | 4 |  |  |
| 6.13 KNR 508/101/10 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu betonowym | m | 20 |  |  |
| 6.14 KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm | m | 20 |  |  |
| 6.15 KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 | odc. | 1 |  |  |
| 6.16 KNR 501/809/2 Demontaż_ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce ołowianej, głowica 20-parowa | szt. | 1 |  |  |
| 6.17 KNR 501/607/1 Wyciąganie kabla w powłoce ołowianej z kanalizacji kablowej, średnica wciąganego kabla do 30 mm | m | 30 |  |  |
| Razem 6. Usunięcie kolizji – TELEKOM Telekomunikacja Kolejowa |  |  |  |  |
| 7. Usunięcie kolizji – Telekomunikacja Polska S.A. |  |  |  |  |
| 7.1 KNR 501/610/5 Demontaż rury stalowej ochronnej o średnicy 100 mm z kabla światłowodowego ułożonego na tunelu. | m | 45 |  |  |
| 7.2 KNR 501/617/4 Przełożenie kabla światłowodowego OTK 18 J /tymczasowo – na czas remontu tunelu/ | m | 45 |  |  |
| 7.3 KNR 502/201/3 Zabezpieczenie kabla światłowodowego rurą dwudzielną A 110 PS AROT. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | m | 45 |  |  |
| 7.4 KNR 501/617/5 Przełożenie kabla światłowodowego OTK 18 J wraz z rurą ochronną/docelowo/. | m | 45 |  |  |
| 7.5 KNR 501/810/2 Demontaż_ głowic kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej, głowica 20-parowa | szt. | 2 |  |  |
| 7.6 KNR 501/810/9 Demonta_ skrzynek kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej – 20-parowa | szt. | 2 |  |  |
| 7.7 TPSA 40/606/3 Zakup i monta_ skrzynki wnętrzowej typu PWwz 20 A w tunelu | szt. | 2 |  |  |
| 7.8 TPSA 40/605/2 Monta_ zespołów łączówek LSA PLUS 2/10 | szt. | 1 |  |  |
| 7.9 KNR 508/101/10 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu betonowym | m | 20 |  |  |
| 7.10 KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm | m | 20 |  |  |
| SKM ŻABIANKAv19 |  |  | strona nr | 6 |
| 7.11 KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 | odc. | 1 |  |  |
| Razem 7. Usunięcie kolizji – Telekomunikacja Polska S.A. |  |  |  |  |
| 8. SKM Wykonanie instalacji teletechnicznej w tunelu |  |  |  |  |
| 8.1 KNR 508/226/3 Monta_ listew ściennych z PVC LN 17.15 na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę | m | 40 |  |  |
| 8.2 KNR 508/226/3 Montaż_ listew ściennych z PVC LN 32.30 na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę | m | 10 |  |  |
| 8.3 KNR 504/1803/2 Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-28, PpS-37 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 8.4 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej – UTP 4x2x0,5 | m | 90 |  |  |
| 8.5 KNR 505/203/4 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 4x2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 4 |  |  |
| 8.6 TPSA 40/605/2 Montaż_ zespołów łączówek LSA PLUS 2/10 | szt. | 1 |  |  |
| 8.7 KNR 508/101/10 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu betonowym | m | 4 |  |  |
| 8.8 KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm | m | 4 |  |  |
| 8.9 KNR 506/1704/4 Zakup i zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo RJ 12, na podłożu betonowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| Razem 8. SKM Wykonanie instalacji teletechnicznej w tunelu |  |  |  |  |
| 9. Instalacja p.pożarowa w tunelu |  |  |  |  |
| 9.1 KNR 508/101/10 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu betonowym | m | 245 |  |  |
| 9.2 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm | m | 245 |  |  |
| 9.3 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej –YnTKSYekw 1x2x1,0 | m | 390 |  |  |
| 9.4 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej – HDGs 2x1,5 PH90 | m | 65 |  |  |
| 9.5 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej – HDGs 2x2,5 PH 90 | m | 90 |  |  |
| 1.9.6 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej – STP_4x2x0,5 | m | 70 |  |  |
| 9.7 KNR 506/704/2 Zarabianie i podłączanie przewodów YnTKSYekw 1 x2x1,0 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 130 |  |  |
| 9.8 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój _żył do 2,5 mm2 | szt. | 16 |  |  |
| 9.9 KNR 505/203/4 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 9.10 KNR 504/1803/1 Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-18, PpS-20, PpS-22 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 14 |  |  |
| 9.11 KNR 506/1601/3 Zakup i zainstalowanie centralki CSP – 2 pętlowej typu 2X-F2 /Aritech/ z drukarką i baterią akumulatorów 18 Ah, podłoże z betonu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl. | 1 |  |  |
| 9.12 KNR 506/1601/3 Zakup i zainstalowanie centralki oddymiania 5A z baterią akumulatorów 3 Ah, podłoże z betonu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl. | 1 |  |  |
| 9.13 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd sensora typu DB 2016 /Aritech/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 55 |  |  |
| 9.14 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek: optyczny sensor dymu – punktowy typu DP 2071 /Aritech/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 55 |  |  |
| 9.15 KNR 506/1602/1 Zakup i zainstalowanie modułu sterowania i kontroli 4N/$ OUT z obudową IO-2BOX typu IO 2034 /Aritech/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 3 |  |  |
| 9.16 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru – przycisków typu DM 2000 z szybką DM 718 /Aritech/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 3 |  |  |
| 9.17 KNR 506/1605/10 Instalowanie puszki montażowej natynkowej przycisku DM 787 /Aritech/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 3 |  |  |
| 9.18 KNR 506/1602/4 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP sygnalizator akustyczno – optyczny SA-KS/W 2/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 5 |  |  |
| 9.19 KNR 506/1612/8 Instalowanie wskaźników zadziałania czujek, wskaźnik AI 672 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 24 |  |  |
| SKM ŻABIANKAv19 |  |  | strona nr | 7 |
| 9.20 KNR 506/1612/8 Instalowanie wskaźników zadziałania czujek, wskaźnik AI 673 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 9.21 KNR 506/1605/10 Instalowanie puszki rozdzielczej z wkładką ceramiczną PIP-1A/W2/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 5 |  |  |
| 9.22 TPSA 39/207/10 Zainstalowanie masy ognioodpornej uszczelniającej CP 611A | kpl. | 1 |  |  |
| Razem 9. Instalacja p.pożarowa w tunelu |  |  |  |  |
| RAZEM INSTALACJE TELETECHNICZE – CZEŚĆ INFRASTRUKTURALNA SKM |  |  |  |  |
| 10. CZĘŚCI KOMERCYJNE Wykonanie instalacji teletechnicznej w tunelu /cześć SKM |  |  |  |  |
| 10.1 KNR 508/226/3 Montaż_ listew ściennych z PVC LN 17.15 na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę | m | 104 |  |  |

| 1.10.2 10.2. KNR 508/226/3 Montaż_ listew ściennych z PVC LN 32.30 na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę | m | 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.3 10.3. KNR 504/1803/2 Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-28, PpS-37 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 8 |  |  |
| 1.10.4 10.4.KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej - UTP 4x2x0,5 | m | 590 |  |  |
| 1.10.5 10.5. KNR 505/203/4 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 28 |  |  |
| 1.10.6 10.6.TPSA 40/606/3 Zakup i montaż_ skrzynki wnętrzowej PWwz 20 A | szt. | 0,7 |  |  |
| 1.10.7 10.7.TPSA 40/605/2 Montaż_ zespołów łączówek LSA PLUS 2/10 | szt. | 1 |  |  |
| 1.10.8 10.8.KNR 508/101/10 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu betonowym | m | 10 |  |  |
| 1.10.9 10.9. KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm | m | 10 |  |  |
| 10.10 KNR 506/1704/4 Zakup i zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo RJ 12, na podłożu betonowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 14 |  |  |
| Razem 10. CZĘŚCI KOMERCYJNE Wykonanie instalacji teletechnicznej w tunelu /cześć SKM |  |  |  |  |
| 11. CZĘŚCI KOMERCYJNE Wykonanie instalacji teletechnicznej w tunelu /część PLK |  |  |  |  |
| 1.11.1 11.1.KNR 508/226/3 Montaż_ listew ściennych z PVC LN 17.15 na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę | m | 16 |  |  |
| 1.11.2 11.2. KNR 508/226/3 Montaż_ listew ściennych z PVC LN 32.30 na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę | m | 8 |  |  |
| 1.11.3 11.3. KNR 504/1803/2 Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-28, PpS-37 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.11.4 11.4. KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej - UTP 4x2x0,5 | m | 30 |  |  |
| 1.11.5 11.5. KNR 505/203/4 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla4x2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 4 |  |  |
| 1.11.6 11.6.TPSA 40/606/3 Zakup i montaż_ skrzynki wnętrzowej PWwz 20 A | szt. | 0,3 |  |  |
| 1.11.7 11.7.TPSA 40/605/2 Montaż_ zespołów łączówek LSA PLUS 2/10 | szt. | 1 |  |  |
| 1.11.8 11.8. KNR 508/101/10 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu betonowym | m | 6 |  |  |
| 1.11.9 11.9. KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm | m | 6 |  |  |
| 11.10 KNR 506/1704/4 Zakup i zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo RJ 12, na podłożu betonowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | szt. | 2 |  |  |
| Razem 11. CZĘŚCI KOMERCYJNE Wykonanie instalacji teletechnicznej w tunelu /część PLK |  |  |  |  |